## ch1
ref_atten | freq | atten | ref_atten | current atten setting | measured dB Value | dB Difference | Set Attenuator Val | Notes
75 | f_1000 | 36.79 | 75 | 36.79 | 75.21 | 0.21 | 37 | vifa, up to 89.8 dB at 0 atten
75 | f_1260 | 39.59 | 75 | 39.59 | 72.9 | -2.1 | 37.49
75 | f_1587 | 42.68 | 75 | 42.68 | 75.07 | 0.07 | 42.75 | Envelope Distortion Reverberation
75 | f_2000 | 39.89 | 75 | 39.89 | 85.73 | 10.73 | 50.62 | Envelope Distortion Reverberation
75 | f_2520 | 41.19 | 75 | 41.19 | 72.71 | -2.29 | 38.9 | Minor Envelope Distortion
75 | f_3175 | 30.7 | 75 | 30.7 | 78.43 | 3.43 | 34.13 | Envelope Distortion Reverberation
75 | f_4000 | 29.14 | 75 | 29.14 | 70.82 | -4.18 | 24.96 | small reverberation
75 | f_5040 | 41.589 | 75 | 41.589 | 80.81 | 5.81 | 47.399
75 | f_6350 | 39.63 | 75 | 39.63 | 74.06 | -0.94 | 38.69
75 | f_8000 | 31.75 | 75 | 31.75 | 68.38 | -6.62 | 25.13
75 | f_10079 | 32.45 | 75 | 32.45 | 75.11 | 0.11 | 32.56
75 | f_12699 | 34.179 | 75 | 34.179 | 79.51 | 4.51 | 38.689
77 | f_16000 | 26.1 | 75 | 26.1 | 80.45 | 5.45 | 31.55
75 | f_20159 | 27.65 | 75 | 27.65 | 75.53 | 0.53 | 28.18
75 | f_25398 | 18.76 | 75 | 18.76 | 73.76 | -1.24 | 17.52
75 | f_32000 | 10.867 | 75 | 10.867 | 70.407 | -4.593 | 6.274
75 | f_40317 | 4.85 | 75 | 4.85 | 69.85 | -5.15 | -0.3
75 | f_50797 | 120 | 75 | 120 | 53.41 | -21.59 | 98.41
75 | f_64000 | 120 | 75 | 120 | 53.24 | -21.76 | 98.24
75 | f_80635 | 120 | 75 | 120 | 74.3 | -0.7 | 119.3
75 | silence | 120 | 75 | 120 | 53.54 | 0 | 120

## ch2
ref_atten | freq | atten | ref_atten | current atten setting | measured dB Value | dB Difference | Set Attenuator Val | Notes
75 | f_1000 | 0 | 75 | 0 | 75.4 | 0.4 | 0.4 | small reverb
75 | f_1260 | 0 | 75 | 0 | 72.4 | -2.6 | -2.6
75 | f_1587 | 0 | 75 | 0 | 77.3 | 2.3 | 2.3 | Envelope Distortion Reverberation
75 | f_2000 | 0 | 75 | 0 | 74.8 | -0.2 | -0.2 | Envelope Distortion Reverberation
75 | f_2520 | 0 | 75 | 0 | 76.3 | 1.3 | 1.3 | Minor Envelope Distortion
75 | f_3175 | 0 | 75 | 0 | 73.6 | -1.4 | -1.4 | Envelope Distortion Reverberation
75 | f_4000 | 0 | 75 | 0 | 76 | 1 | 1 | small reverberation
75 | f_5040 | 0 | 75 | 0 | 74.8 | -0.2 | -0.2
75 | f_6350 | 0 | 75 | 0 | 77.2 | 2.2 | 2.2
75 | f_8000 | 0 | 75 | 0 | 75.3 | 0.3 | 0.3
75 | f_10079 | 0 | 75 | 0 | 73.9 | -1.1 | -1.1
75 | f_12699 | 0 | 75 | 0 | 75.1 | 0.1 | 0.1
75 | f_16000 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0
75 | f_20159 | 0 | 75 | 0 | 74.9 | -0.1 | -0.1
75 | f_25398 | 0 | 75 | 0 | 74.8 | -0.2 | -0.2
75 | f_32000 | 0 | 75 | 0 | 74.7 | -0.3 | -0.3
75 | f_40317 | 0 | 75 | 0 | 74.6 | -0.4 | -0.4
75 | f_50797 | 0 | 75 | 0 | 74.5 | -0.5 | -0.5
75 | f_64000 | 0 | 75 | 0 | 74.4 | -0.6 | -0.6
75 | f_80635 | 0 | 75 | 0 | 74.3 | -0.7 | -0.7
75 | silence | 120 | 75 | 120 | 120 | 0 | 120